АДМИНИСТРАЦИЯ

БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Мира д. 18, с.Боровое, Брединского района Челябинская область, Российская Федерация, 457321, тел. (351-41) 72-2-19, факс (351-41) 72-1-22

от 10.04.2023                                                                                                  № 11

Об актуализации Программы

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности-2023

Боровского сельского поселения

Брединского муниципального района»

В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Боровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности-2023  Боровского сельского поселения  Брединского муниципального района».

- Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации Боровского сельского поселения.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Боровского сельского поселения                                        Ю.Г.Зубков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением № 11 от 10.04.2023 года

Глава Администрации Боровского

сельского поселения

___________________Ю.Г.Зубков

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ - 2023

Администрации Боровского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области

на 2024-2026г.г.

Структура программы энергосбережения-2023

Администрации Боровского сельского поселения на 2024-2026 г.

Паспорт программы

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Пояснительная записка

Заключение

Паспорт Программы

| Наименование Программы |  | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности-2023 на 2024 – 2026 г.г. Администрации Боровского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- | --- |
| Цель Программы |  | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы |  | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2024-2026г.г. |
| Источники финансирования |  | Средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты Программы |  | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема высоких платежей в бюджетном учреждении за потребляемые топливно-энергетические ресурсы (далее именуется – ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и  выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергоносителей за счет внедрения мероприятий, и соответственно, переход на экономичное и рациональное расходование ТЭР при полном удовлетворении количественных и качественных потребностей.

К объектам энергосбережения муниципального образования Боровское сельское поселение относятся помещение Администрации Боровского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области.

457321 Челябинская область ,Брединский район с.Боровое ул.Мира, 18.

Общая площадь бюджетного учреждения составляет 206,2 м2. Численность работающего в настоящее время персонала составляет 11 человек

Программа энергосбережения и экономии энергетических ресурсов в Администрации Боровского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области- 2023 на 2024-2026 годы (далее именуется – Программа)  разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 07.102019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";

- Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»

- Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2019 N 468 "Об утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности»

- Приказ Минэкономразвития России от 07.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Настоящая Программа  содержит целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате её реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР при осуществлении своей профильной деятельности. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

основная проблема при экономии энергетических ресурсов  ежегодный рост их стоимости, поэтому на практике почти никакой экономии затрат не происходит.

Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам предприятия) экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающей Администрации Боровского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области   является второй составляющей решения поставленных в Программе задач.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в Боровском сельском поселении Брединского муниципального района. Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

Снижение потребления электрической энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.

Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.

Вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива учреждения за счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Реализация Программы, как комплексного проекта, позволит системно решать задачи снижения удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и поддержания в дальнейшем высоких стандартов энергоэффективности функционирования учреждения.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта снижения энергопотребления.

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

- создание в коллективе максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.

Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные  мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия.

Основные программные мероприятия:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях;

- покраска стен и полов краской светлых тонов для более эффективного использования естественного освещения;

- утепление внешних стен;

- установка счетчиков;

- энергетическое обследование;

- установка терморегуляторов;

- регулирование температурного режима отопления в зависимости от погодных условий, температуры окружающего воздуха.

- ремонт окон и дверей;

- обучение сотрудников и обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения.

По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий.

Пояснительная записка

1 Общие сведения об объекте

ОГРН 1027401514469

ИНН 7427003461

КПП (для юридических лиц) 745801001

Ф.И.О., должность руководителя Зубков  Юрий Григорьевич, глава Боровского сельского поселения

Общая численность сотрудников организации 11 чел.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов, Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | ту.т. | 34,102 |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт-ч | 24,105 |
|  |  | тыс. руб | 180,936 |
| 1.4 | Природного газа (кроме моторного топлива), всего | тыс. н. куб. м | 28,692 |
|  |  | тыс. руб | 184,65 |
| 1.5 | Моторного топлива, всего в том числе: | ту.т. | 3,06 |
|  |  | тыс. руб | 128,8 |
| 1.5.1 | бензина | л | 2795 |
| 1.5.2 | керосина | л | 0 |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л | 0 |
| 1.5.4 | сжиженного газа | т | 0 |
| 1.5.5 | сжатого газа | тыс. н. куб. м | 0 |
| 1.6 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0,0395 |
|  |  | тыс. руб | 1,519 |
| 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт-ч | 0 |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВт-ч | 0 |

1 Электроснабжение

1.1 Анализ эффективности системы электроснабжения.

Таблица 2

| Наименование | Ед. изд. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, всего | тыс. кВт | 20,6 |
|  | тыс. руб | 128,6 |

    - Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже, в тыс. кВт ч, Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 24,105 |
| 1.2 | Собственное производство |  |
|  | Итого суммарный приход | 24,105 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 24,105 |
| 2.1.1 | оборудование | 1,768 |
| 2.1.2 | искусственное освещение помещения | 1,11 |
| 2.1.3 | уличное искусственное освещение | 21,215 |

1.2.2 Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнено обследование всех помещений и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 4

Таблица 4

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Кол-во | Мощность, кВт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки | Суммарное годовое потребление, кВтч | Суммарная установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Боровского сельского поселения | ЛН-90 (Е27) | 10 | 0,09 | 247 | 4 | 889,2 | 0,9 |
|  |  | LED | 5 | 0,036 | 247 | 4 | 177,84 | 0,18 |
|  | Итого по внутреннему освещению |  |  |  |  |  | 1067,04 | 1,08 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное освещение | ЛН-250 | 10 | 0,25 | 365 | 12 | 10950 | 2,5 |
|  |  | LED | 31 | 0,05 | 365 | 12 | 6813 | 1,55 |
|  |  |  | Итого по уличному освещению |  |  |  | 17763 | 4,05 |
|  | Итого по освещению |  |  |  |  |  | 18830,04 | 5,13 |

  - Выводы по результатам обследования системы электроснабжения

    - По результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий.

Все вводы оборудованы электронными приборами учёта электроэнергии, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

  - Мероприятия по сбережению электрической энергии.

    - Замена существующих светильников на светодиодные светильники.

1.4.1.1 Экономия электроэнергии в осветительных установках может быть достигнута за счет применения источников света с более высокой световой отдачей (энергоэффективных), эффективного управления освещением, обеспечивающего уменьшение времени использования осветительных установок.

      - Световая отдача характеризует экономичность источников и, в конечном счете, определяет величину потребляемой мощности осветительной установки. Сравнительные характеристики источников света приведены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

| В качестве первоочередных мер предлагается заменить источники света в светильниках, смонтированных в местах общего пользования. Источник света | Эффективность, лм/Вт | Срок службы, часов | Эффективность светильника лм/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания | 8-13 | 1000 | 6-7 |
| Галогенные лампы накаливания | 14-16 | 2000-3000 | 8-10 |
| Компактные люминесцентные лампы | 45-60 | 10 000 | 22 |
| Люминесцентные лампы | 60-90 | 10000-15000 | 29 |
| Ртутные разрядные лампы высокого давления (ДРЛ) | 45-55 | 12000-15000 | 24 |
| Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления (МГЛ, ДРИ) | 80-90 | 6000-12000 | 38 |
| Натриевые разрядные лампы высокого давления (ДНаТ) | 80-120 | 20000 | 50 |
| Светодиоды | 90-100 | 50000-100000 | 80-90 |

      - Внутреннее и уличное освещение обеспечивается 56 светильниками. Проведя расчет перехода на светодиодные светильники, видно, что замена целесообразна. Расчет представлен ниже.

1.4.1.4.1	2023 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛН-90 (5шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже

Таблица 6

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 90 | 5 | 988 | 0,4446 | 3,355 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 988 | 0,1778 | 1,342 |
| Экономия |  |  |  | 0,2668 | 2,014 |
| Стоимость светодиодов | 1000 рублей за штуку |  |  |  | 5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 3 года |

таблица 7

Таблица 1.4.1.4.2 2024г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛН (5 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 90 | 5 | 988 | 0,4446 | 3,355 |
| После реконструкции | 36 | 5 | 988 | 0,1779 | 1.342 |
| Экономия |  |  |  | 0,2668 | 2.014 |
| Стоимость светодиодов | 1000 рублей за штуку |  |  |  | 5 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 3 года |

Таблица 1.4.1.4.3 2025 г. Замена светильников внутреннего освещения с ЛН (3 шт.) на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 36 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 8

|  | Установленная мощность, Вт | Количество шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 90 | 3 | 988 | 0,2668 | 2,013 |
| После реконструкции | 36 | 3 | 988 | 0,1067 | 0,805 |
| Экономия |  |  |  | 0,1601 | 1,2083 |
| Стоимость светодиодов | 1000 рублей за штуку |  |  |  | 3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 3 года |

1.4.2 Предлагаемые мероприятия, направленные на снижение электропотребления, отражают современные научно-технические достижения в области энергосбережения. Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие 3 Теплоснабжение

2.2 Анализ зданий, сооружений.

2.2.1 Краткая характеристика зданий (помещений), строений и сооружений с указанием основных технических показателей представлена ниже, Таблица 9

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м | Количество ПВХ окон, шт | Количество деревянных окон, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Боровского сельского поселения Брединского муниципального района | 262,88 | 13 | - |  |

Таблица 9

  - Выводы по результатам обследования системы теплоснабжения

2.3.1 Состояние системы отопления позволяет обеспечить бесперебойную деятельность Администрации Боровского сельского поселения  Брединского Муниципального района. Физическое состояние элементов системы отопления удовлетворительное.

    - По результатам обследования можно сделать вывод, что состояние отапливаемых зданий (помещений) хорошее: стены зданий (помещений) без видимых нарушений и дефектов.

    - В качестве дополнительных рекомендаций предлагается ежегодно перед отопительным периодом проводить контроль технического состояния стеклопакетов, и при обнаружении возможных дефектов (дефекты в уплотнительных резинках, неисправность фурнитуры стеклопакетов и т.д.) устранять их до включения системы отопления.

3 Анализ потребления природного газа

  - Описание и анализ системы газоснабжения.

3.1.1 Природный газ в организации используется в котлах в качестве основного вида топлива, для выработки тепловой энергии посредством сжигания газа в водогрейных котлах. Приобретаемый природный газ имеет расчётную тепловую энергию равную 7900 - 8000 ккал/м3.

    - Контроль качества используемого топлива (природный газ) в организации не ведётся.

    - Потребление природного газа, расходуемого на нужды бытовых котлов за базовый 2022 год приведено ниже.

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, всего | тыс. м3 | 28,692 |
|  | тыс. руб. | 184,653 |

Таблица 10

Таблица 11

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Природный газ | 28,692 |
|  | Итого суммарный приход | 28,692 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологическое использование, всего, в том числе: | — |
| 2.1.1 | нетопливное использование (в виде сырья) | — |
| 2.1.2 | нагрев | — |
| 2.1.3 | сушка | — |
| 2.1.4 | обжиг (плавление, отжиг) | — |
| 2.1.5 | бытовое использование | — |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии, всего, в том числе: | 28,692 |
| 2.2.1 | в котельной | 28,692 |
| 2.2.2 | в собственной ТЭС (включая выработку электрической энергии) | — |
|  | Итого суммарный расход | 28,472 |

  - Выводы по результатам обследования системы газоснабжения.

    - Общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий. Всё газоиспользующее оборудование оборудовано приборами учёта газа, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

    - Состояние технологического оборудования - хорошее, на предприятии постоянно проводится модернизация и вводятся новые виды оборудования.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

3.3.Мероприятия по сбережению природного газа.

    - Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования.

    - Основной целью наладки газогорелочных устройств является получение их технических характеристик, а также выявление условий надежной и экономичной работы. В результате наладки должны быть определены: производительность горелок, качество смешения газа с воздухом, коэффициент избытка воздуха на выходе из горелок, диапазон устойчивой работы горелок, тактование котла, избыточная цикличность, импульсивность работы.

    - Для рационального и экономного потребления топливно-энергетических ресурсов целесообразно производить ежегодную, перед отопительным сезоном наладку работы устройств котельного оборудования, что позволит снизить расход природного газа примерно на 2 % или 0,574 тыс. м. куб. (3,694 тыс. рублей) за год. Затраты при этом составят 2 тыс. рублей. Срок окупаемости мероприятия - 1,694 года.

- При анализе наружного контура зданий Администрации Боровского сельского поселения Брединского Муниципального района было выявлено, что замена существующих деревянных окон на ПВХ, регулировка прилегания створок окон ПВХ перед началом отопительного сезона.

4.1  Из-за внешних природных воздействий створки окон проседают и требуют постоянного ухода, из-за чего имеют место теплопотери через оконные проемы и места примыкания окон.

  - Замена существующих деревянных окон на ПВХ в целях достижения экономии тепловой энергии. Основной параметр, который характеризует теплоизоляционные свойства окон, является приведенное сопротивление теплопередаче. Для окон старой конструкции значение этого показателя, как правило, составляет 0,3 – 0,35 м2 *с/Вт, в то время как по новым нормативным требованиям эти значения на 35-40% больше. Обычно после замены окон температура внутри помещения повышается на 4-5 градусов.

  - Экономия тепловой энергии в год при замене трех деревянных окон на стеклопакеты составляет 1,41 Гкал/год, что составляет 151, 369 м3 .

Экономический эффект составляет 0,879 тыс. руб.

  - Для того чтобы повысить энергоэффективность пластикового окна в зимний период - регулировку окна необходимо проводить обязательно, иначе существует возможность столкнуться с увеличением теплопотерь, сквозняками, и даже обледенением в местах примыкания створки к раме.

4.5 Для рационального и экономного потребления топливно-энергетических ресурсов целесообразно производить ежегодную регулировку створок примыкания окон ПВХ.

  - 2024 г. Затраты составят 2 тыс. рублей для 10 окон ПВХ. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,57 тыс. м. куб. (3,31 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия - 0,60 года.

  - 2025 г. Затраты составят 2 тыс. рублей для 10 окон ПВХ. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,57 тыс. м. куб. (3,31 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия - 0,60 года.

  - 2026 г. Затраты составят 2 тыс. рублей для 10 окон ПВХ. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,57 тыс. м. куб. (3,31 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия - 0,60 года.

  - Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

5 Водоснабжение

  - Описание и анализ системы водоснабжения.

5.1.1 Водоснабжение Администрации Боровского сельского поселения  Брединского Муниципального района централизованное и осуществляется от водопроводной сети. Холодная вода используется на хозяйственно-бытовые цели. Заключен договор на отпуск воды.

    - Фактическое потребление воды за базовый 2022 год приведено ниже, Таблица 12.

Таблица 12

| Наименование | Ед. изд. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Холодная вода, всего | тыс. м3 | 0,0395 |
|  | тыс. руб. | 1,519 |

5.1.3 Сведения по балансу воды и его изменениях приведено ниже.

Таблица 13

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 0,0395 |
| 1.2 | Собственное производство | — |
|  | Итого суммарный приход | 0,0395 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 0,0395 |
| 2.1.1 | производственный (технологический) расход | — |
| 2.2 | хозяйственно-питьевые нужды | 0,0395 |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | — |
| 2.3 | Суммарные сетевые потери | — |
|  | Итого производственный расход | 0,0395 |
| 2.4 | Нерациональные потери в системах водоснабжения | — |
|  | Итого суммарный расход | 0,0395 |

  - Выводы по результатам обследования системы водоснабжения

5.2.1 По результатам анализа системы эффективности системы водоснабжения и водоотведения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий; сроки поверок приборов учёта воды соблюдены и не превышены.

6 Анализ потребления моторного топлива

6.1 Описание и анализ системы потребления моторного топлива.

6.1.1 На балансе Администрации Боровского сельского поселения  Брединского Муниципального района имеется действующий автотранспорт. Расход моторного топлива также включен в энергобаланс объекта. Потребление моторного топлива представлено ниже, Таблица 19. В перерасчете в т.у.т использовались коэффициенты перевода из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. № 46. Сведения по потреблению моторного топлива каждого автотранспорта представлено ниже, Таблица 14.

| Таблица 14 Наименование | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Моторного топлива всего, в том числе: | т.у.т | 3,06 |
|  | тыс. руб | 128,8 |
| Бензин | л | 2795 |
| Дизельное топливо | л | 0 |
| Сжиженный газ | л | 0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таблица 15

| № п/п | Наименование (марка) транспортного средства | Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива л/100 км, л/моточас | Пробег, тыс. км, моточас | Количество израсходованного топлива, тыс. л |
| 1 | Лада 219010 | Моторное топливо: бензин | 7 (зимняя 7,7) | 44,7 | 3,00 |
| 2 | ВАЗ -21074 | Моторное топливо: бензин | 9.79 (зим. 10,8) | 13,1 | 1,67 |

- Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации на 2024-2026 годы.

2.Программа включает в себя перечень мероприятий на 2024-2026 годы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены отдельно в отношении каждого мероприятия.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 3,568 тыс. м. куб

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 20,733 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. м. куб.

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 1,602 тыс. кВт. ч

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 10,017 тыс. рублей.